**Температурный режим помещений**

**КГКОУ Школа 1на 01.02.2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Кабинет** | **Температура, в °C.** |
| **Учебный****корпус** |  |  |
| **1 этаж** | **Приёмная, кабинет директора** | **22** |
|  | **Учительская** | **22** |
|  | 1. **Кабинет информатики**
 | **22** |
|  | 1. **Кабинет начальных классов**
 | **22** |
|  | 1. **Кабинет начальных классов**
 | **23** |
|  | 1. **Кабинет биологии и географии**
 | **22** |
|  | 1. **Кабинет профориентации**
 | **22** |
|  | 1. **Кабинет СБО**
 | **23** |
|  | 1. **Кабинет труда (штукатур-маляр)**
 | **22** |
|  | 1. **Сенсорная**
 | **23** |
|  | 1. **Кабинет ИЗО**
 | **23** |
|  | 1. **Кабинет психолога**
 | **23** |
|  | 1. **Кабинет логопеда**
 | **22** |
|  | 1. **Теннисный класс**
 | **22** |
|  | 1. **Столярная мастерская**
 | **22** |
| **2 этаж** | 1. **Библиотека**
 | **23** |
|  | 1. **Столовая**
 | **22** |
|  | 1. **Кабинет дефектолога**
 | **23** |
|  | 1. **Кабинет начальных классов**
 | **22** |
|  | 1. **Кабинет начальных классов**
 | **23** |
|  | 1. **Кабинет начальных классов**
 | **22** |
|  | 1. **Кабинет начальных классов**
 | **23** |
|  | 1. **Кабинет начальной школы**
 | **23** |
|  | 1. **Кабинет дополнительного образования**
 | **23** |
|  | 1. **Кабинет логопеда**
 | **22** |
|  | 1. **Спортивный зал**
 | **23** |
| **3 этаж** | 1. **Швейные мастерские**
 | **22** |
|  | 1. **Кабинет географии**
 | **22** |
|  | 1. **Кабинет русского языка**
 | **23** |
|  | 1. **Кабинет математики**
 | **23** |
|  | 1. **Кабинет обучающихся ТМНР**
 | **23** |
|  | 1. **Кабинет истории**
 | **23** |
|  | 1. **Кабинет психологов**
 | **22** |
|  | 1. **Кабинет дефектологов**
 | **23** |
|  | 1. **Кабинет логопедов**
 | **22** |
|  | 1. **Актовый зал**
 | **22** |
|  | 1. **Медицинский кабинет**
 | **22** |
|  |  | **22,46**  |